PAGE  
31

                                                                                Приложение 
                                                                                УТВЕРЖДЕНА
                                                                                 распоряжением администрации

муниципального образования

Выселковский муниципальный              

район Краснодарского края
от 03.03.2026 г. № 111-р
ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, объектов социальной сферы, потребителей тепловой энергии на территории  муниципального образования 

Выселковский муниципальный район Краснодарского края
1. Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234                     «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду             и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду, графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

 Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

          нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

         максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

         соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

          рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 

          выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

        разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

         постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

         четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

         укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

         материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

          выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке оценки обеспечения готовности к отопительному периоду   2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
2.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального образования Выселковский район.

2.3. Основной задачей Комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

2.4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду,                         в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. №2234.

2.5. В состав Комиссии входят:

председатель комиссии;

секретарь комиссии (без права подписи);

члены комиссии.

2.6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

2.7. Администрация муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края организует работу комиссии по проверке оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее - Комиссия):

         источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих, теплосетевых организаций;

         объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

         проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами.

Проверка и оценка обеспечения готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 10 сентября                  2026 года комиссией по проверке готовности теплоснабжающих организаций , теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов.

          Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1).
                 Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду
	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Количество объектов
	Сроки проведения проверки
	Документы, 

проверяемые в ходе проверки



	1
	2
	3
	4
	5

	Теплоснабжающие предприятия

	1
	МУП "Выселковские коммунальные системы"                


	5
	Август 
сентябрь
	В соответствии с приложением 3

	2
	Предприятия «Кристалл» АО фирма «Агрокомплекс  им.Н.И.Ткачева
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3

	3
	МУ МПЖХ "Новомалороссийское"                  
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3


	4
	АО "Березанское ПЖКХ" 
	2
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3

	Потребители тепловой энергии

	1
	Многоквартирные жилые дома с центральным отоплением 
	79
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	2
	Многоквартирные жилые дома с индивидуальным отоплением
	70
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	3
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17  имени воина-интернационалиста Величко Александра Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	4
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №12 «Солнышко» станицы Выселки муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	5
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18  имени Александра Ивановича Кравченко ст.Новомалороссийской Выселковского района
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	6
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Ягодка» ст.Новомалороссийская  муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	7
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Семёна Васильевича Дубинского станицы Березанской муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	8
	Муниципальное казенное учреждение культуры «Березанский культурно-досуговый центр»
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	9
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 31 «Солнышко» станицы Березанской муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	10
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская центральная районная больница» им. Заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	11
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 "Радуга"" муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	12
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Колобок» станицы Выселки муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	13
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 "Звездочка" станицы Выселки муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	14
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Российской Федерации М.С. Дангириева посёлка Гражданского муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	15
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 имени Василия Александровича Киселева станицы Выселки муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	16
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И.Тарасенко станицы Выселки муниципального образования  Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	17
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Николая Михайловича Хорь станицы Ирклиевской муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	18
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени Павла Григорьевича Березина поселка Газырь муниципального образования  Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	19
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 имени Дмитрия Александровича Слизнякова станицы Крупской муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	20
	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко станицы Выселки муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	21
	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Виктория» станицы Выселки муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	22
	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп»  муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	23
	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  спортивная школа станицы Выселки муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	24
	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   «Центр детского творчества» муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	25
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 «Берёзка» хутора Бейсужек Второй муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	26
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Чайка» станицы Новобейсугской
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	27
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Мальвина» станицы Бузиновской муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	28
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 «Олененок» станицы Новогражданской муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	29
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 1 «Красная шапочка» станицы Выселки муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	30
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Чебурашка» села Заря муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	31
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Ромашка» станицы Березанской муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	32
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 «Колокольчик» станицы Березанской муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	33
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Ромашка» станицы Ирклиевской муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	34
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 «Родничок» станицы Новодонецкой муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	35
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Золотой ключик» станицы Балковской муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	36
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 2 «Ласточка» станицы Выселки муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	37
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Золушка» села Первомайского муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	38
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек» поселка Газырь муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	39
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Солнышко» поселка Гражданского муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	40
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 «Березка» поселка Первомайского муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	41
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 4 «Колокольчик» посёлка Заречный муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	42
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 5 «Одуванчик» поселка Бейсуг муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	43
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Ёлочка» станицы Березанской муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	44
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 19 имени Героя Гражданской войны Ивана Антоновича Кочубея станицы Александроневской муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	45
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Василия Александровича Заикина села Заря муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	46
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 имени Раисы Демьяновны Лемешко станицы Новогражданской муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	47
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза Ильи Сергеевича Демьяненко станицы Новобейсугской муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	48
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 имени Героя Советского Союза С.Е.Белого хутора Бейсужек Второй  муниципального образования Выселковский район
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	49
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 имени Александра Александровича Салько станицы Бузиновской муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	50
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 имени Владимира Григорьевича Харченко станицы Балковской муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	51
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 имени Героя Советского Союза Гавриила Ивановича Игнашкина станицы Новомалороссийской муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	52
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Клавдии Михайловны Мелешко посёлка Заречного муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	53
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Близнюкова Александра Николаевича поселка Бейсуг муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	54
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Березанской муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	55
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Березанский культурно-досуговый центр» Березанского сельского поселения Выселковского района 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	56
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский дом культуры                              им. В. С.Стрижака» ст.Выселки
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4

	57
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение казачья средняя общеобразовательная школа № 7 имени Федора Яковлевича Бурсака станицы Новодонецкая муниципального образования Выселковский район 
	1
	Август 

сентябрь
	В соответствии с приложением 3, 4



         При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями  3,  4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Выселковского муниципального района Краснодарского края (далее - Программа).
Проверка выполнения теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, а при необходимости проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно приложению 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

          объект проверки готов к отопительному периоду;

          объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

          объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению  2 к настоящей Программе и выдается администрацией муниципального образования Выселковский  район, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее                       10 сентября 2026 года для потребителей тепловой энергии,  теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в   таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период, согласно приказа Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.
           3. Порядок  проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
          1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения лицами, установленными частями 7 - 10 статьи 20 Федерального закона от 27 июля      2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  (далее - оценка обеспечения готовности) и приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234 г. «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

         1.2. Теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями.

         1.3. Потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцами встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу.

         1.4. Управляющими организациями, а также товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами.

         1.5. Лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

        1.6. Владельцами тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, в соответствии с критериями, установленными пунктами             56.1 и 56.2 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  8 августа 2012 г. № 808 (далее - Правилами № 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями).

           2. Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в подпункте 1.3 пункта 1  Порядка, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от  13 ноября 2024 г. № 2234, проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

          Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Порядка, утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от           13 ноября 2024 г. № 2234 , проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникации и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельных, бойлерных, элеваторных узлов), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которых возложена на лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Порядка, утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234, в соответствии со статьей                     161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

         3. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня                 начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о                      сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно -                                 телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Порядка, утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234, обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащихся в, а также заполненные оценочные листы.

           4. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.          
          По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

          уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

          уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

          уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

           В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20  Порядка утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

           При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

           В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 8 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 настоящего Порядка утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234, и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

        5. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются комиссиями исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

         6. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (приложение  1).

          7. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом                     9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.

         8. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.
          9. Срок составления акта определяется исходя из климатических условий, но не позднее 10 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящего Порядка, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

           10. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями».
           Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря.             

          11. Лица не получившие паспорт обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

         12. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта            2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

           В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящего Порядка, утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234 г., комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

           13. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

          14. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящего Порядка, утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

        показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

          показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

          показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

        15. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта           1 Порядка утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

       показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила              № 511) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанных в приложении 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в администрацию муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии, согласно Порядка утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234 г.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии в соответствии с Порядком утвержденным приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234 г.

        Акт проверки готовности к отопительному периоду оформляется комиссией, в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от                 13 ноября 2024 г. № 2234  «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

Заместитель главы
муниципального образования 

Выселковский муниципальный район
Краснодарского края                                                                           Д.В.Олексенко
	Приложение 1
к Программе проведения проверки готовности к отопительному  

периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Выселковского муниципального района Краснодарского края



АКТ №________
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.
    _____________________                                                                 «___»__________ 20__ г.

     (место составление акта)



                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

         (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___»_________20___г.утвержденной ____________________________________________, 

  (Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего  проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1.______________________________________________________________;

2.______________________________________________________________;

3.______________________________________________________________;
№№______________________________________________________________.
      В ходе проведения оценки обеспечения  готовности к отопительному периоду комиссия установила:
        1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	№№
	


 2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности: 
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	№№
	


      Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному  

                                 периоду __________________________________на ___л. в 1 экз.
                                                                (объект оценки обеспечения готовности)
                                    2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному  

                                 периоду __________________________________на ___л. в 1 экз.

                                                                (объект оценки обеспечения готовности)
                                     3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному  

                                 периоду __________________________________на ___л. в 1 экз.

                                                                (объект оценки обеспечения готовности)
Председатель комиссии:
___________________/________________________

                                                (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

          ___________________/________________________

                                              (подпись, расшифровка подписи)

         ___________________/________________________

                               (подпись, расшифровка подписи)

          ___________________/_______________________

                              (подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.__________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Заместитель главы

муниципального образования 

Выселковский муниципальный район

Краснодарского края                                                                           Д.В.Олексенко

	Приложение 2
к Программе проведения проверки готовности  к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Выселковского муниципального района Краснодарского края



ПАСПОРТ
Обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.
Выдан___________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1.________________________________________________________________;

2.________________________________________________________________;

3.________________________________________________________________;
№№______________________________________________________________.
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от ________ №________.

_______________________/_________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Заместитель главы

муниципального образования 

Выселковский муниципальный район

Краснодарского края                                                                           Д.В.Олексенко

	Приложение 3
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду  2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Выселковского района



Требования по готовности к отопительному периоду для
теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций,                 потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
          1. Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

          2. Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

          3. Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 8.1, 8.2 пункта 8  Приказа Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 г. « Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее Правила), в том числе:

         3.1 Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций). 
          Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении подлежит ежегодной актуализации, утверждается до 1 апреля в 2025 году, в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать  сведения  в соответствии приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

           сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

           количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

          порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении;

         состав и дислокация сил и средств;

         перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

         порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

        Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении  размещается после его утверждения (актуализации) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения (актуализации). Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

        3.2. Утвержденную (актуализированную) схему теплоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

        3.3.  Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 приказа Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении.

         4. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:

        4.1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

        4.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России (далее – Правила)     и пунктов 394, 396 - 399,              403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536  (далее - Правила промышленной безопасности).

       4.3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234:

      4.3.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

       4.3.2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808.

       4.3.3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил           № 511.

       4.3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 511.

       4.3.5. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил           № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами             278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

       4.3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от                     12 августа 2022 г. № 811 пунктом 2.3.23 Правил № 511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

       4.3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

       4.3.8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 511, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

         4.3.9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924 н.

         4.3.10. Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил           № 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

         4.3.11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

         4.3.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями Правил № 511 и Правил промышленной безопасности.

         4.3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета).

           4.3.14. Разработанный в соответствии Правилами № 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

         4.3.15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

           о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с Правилами               № 511;

          о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

         4.3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с Правилами № 511.

         4.3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями  Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

         4.3.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные Правилами № 511.

          4.3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с Правилами № 511.

         4.3.20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены  Правилами № 511.

         4.3.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены Правилами № 511.

         4.3.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 511.

         4.3.23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 511.

         4.3.24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил № 511.

          4.3.25. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

        4.3.26. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34 н.

        4.3.27. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

         4.3.28. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

         4.3.29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г.            № 85 (далее - Правила № 85), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).
      4.4. В отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями подпунктов 9.1 - 9.3 пункта 9  Правил.

        5. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в подпункте 1.6 пункта 1 настоящих Правил, обязаны выполнять требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении, обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, а также подготовить документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Правил.

        6. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил, обязаны:

        6.1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.

        6.2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее - Правила № 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.

       6.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом                 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

        6.4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил № 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

        6.5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил № 511, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 настоящих Правил.

         6.5.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 511.

        6.5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 511.

         Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

          Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил № 511 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).

        6.5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

       6.5.4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 511, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

          6.5.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил № 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

           Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

       6.5.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил         № 511.

      6.5.7. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил         № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

       6.5.8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

       6.5.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

        6.5.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 511.

         6.5.11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

          Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 Правил.

            При отказе лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

         6.5.12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

          6.5.13. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

         6.5.14. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

         6.5.15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

         6.5.16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170.

          6.5.17. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2  (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

       6.5.18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил).

         6.5.19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении              3  к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, объектов социальной сферы, потребителей тепловой энергии на территории  муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

Заместитель главы

муниципального образования 

Выселковский муниципальный район

Краснодарского края                                                                           Д.В.Олексенко  
                                                                         Приложение 3         

                                                                       к Программе проведения оценки 
                                                                       обеспечения готовности к                   

                                                                       отопительному периоду 2026 -
                                                                       2027 годов теплоснабжающих, 
                                                                       теплосетевых организаций на 
                                                                       территории Выселковского 

                                                                       муниципального района

                                                                       Краснодарского края

АКТ №________
проверки  технической готовности теплопотребляющей установки объекта 

к отопительному периоду 2026-2027 гг.
    _______________                                                                 «___»________ 20__ г.

     (место составление акта)



                                                (дата составления акта)

Теплоснабжающая организация  ______________________________________________
_____________________________________________________________________________,

 (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду                    20__/20__ гг.:

________________________________________________________________________________________________  

(потребитель тепловой энергии  в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	№ п/п
	Объект
	Адрес объекта

	
	 
	 

	
	 
	 


В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

      Приложение к акту проверки готовности № _____ от ______ к отопительному периоду 20____/20___годов являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах.
Участники комиссии:
          _________________/___________________

                             (подпись, расшифровка подписи)

                                                       ___________________/____________________

                               (подпись, расшифровка подписи)

          ___________________/_______________________

                              (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки оценки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.______________________________________________________
(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Заместитель главы

муниципального образования 

Выселковский муниципальный район

Краснодарского края                                                                           Д.В.Олексенко
                                                                            Приложение
                                                                       к акту технической готовности 

                                                                       теплопотребляющей
                                                                       энегроустановки объекта

                                                                       к отопительному периоду 

                                                                       20___/20___годов от______№___
	№
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания (Да/Нет)
	Примечание
	Дата устранения замечаний

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	 
	 
	 

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	 
	 
	 

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	 
	 
	 

	4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	 
	 
	 

	5
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	 
	 
	 

	6
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	 
	 
	 

	7
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки
	 
	 
	 

	8.1
	Наличие и работоспособность приборов учета
	 
	 
	 

	8.2
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	 
	 
	 

	9
	Работоспособность защиты систем теплопотребления
	 
	 
	 

	10
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки
	 
	 
	 

	11
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	 
	 
	 

	12
	Плотность оборудования тепловых пунктов
	 
	 
	 

	13
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	 
	 
	 

	14
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	 
	 
	 

	15
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий
	 
	 
	 

	16
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	 
	 
	 


Подписи сторон с расшифровками:
Теплоснабжающая организация __________              Потребитель_____________
Заместитель главы

муниципального образования 

Выселковский муниципальный район

Краснодарского края                                                                           Д.В.Олексенко
	Приложение 4 
к Программе проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Выселковского муниципального района Краснодарского края



Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г.             № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», а так же: 
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, в соответствии с  приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня, с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения, а также критерии указанные в   приказе Министерства энергетики РФ от 13 ноября       2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
Заместитель главы

муниципального образования 

Выселковский муниципальный район

Краснодарского края                                                                           Д.В.Олексенко

