Приложение № 3
	Наименование показателя
	Электроснабжение

(МВт)
	Газоснабжение

(тыс.м3)
	Теплоснабжение 


	Водоснабжение

(тыс.м3/сут.)
	Водоотведение

(тыс.м3/сут.)

	Существующие мощности 
(на 01.01.2013г.)
	138,4 МВт
	145000,0
	15,94 Гкал/ч
	33,54
	167,5

	Потребление в год 

(на 01.01.13 г.)
	142572,555
 млн. кВт*ч
	103383,04
	11000  Гкал
	3832,4
	2211,8

	Потребность/резерв ресурса 

(на 01.01.2013 г.)
	-32,0 МВт
	41616,96
	+7,0  Гкал/ч
	-1,2
	 0,45

	Протяженность сетей, км
	1964,72
	980,03
	41 км
	602,0
	25,7

	Степень износа сетей
(на 01.01.2013 г.),  %
	77
	70,0
	86,0%
	87,0
	94 ,0

	Прогноз потребности/резерва ресурса (на 01.01.2013 г.)
	-32,0 МВт
	41616,96
	+3,0  Гкал/ч
	-1,2
	0,45

	Обоснование потребности ТЭР
	Освоение инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 2, увеличение потребности населения
	Освоение инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 2, увеличение потребности населения
	Освоение инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 2, увеличение потребности населения
	Освоение инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 2, увеличение потребности населения
	Освоение инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 2, увеличение потребности населения


 Обеспечение развития муниципального образования Выселковский район  необходимой инфраструктурой
Заместитель главы муниципального образования Выселковский район по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, строительства, архитектуры, 
транспорта и связи, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций                                                                                                       В.В.Кононенко
